zał. nr 6 do SWZ - kosztorys ofertowy

KOSZOTRYS OFERTOWY

IZP.272.3.2021

„Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. ETAP I.

| L.P | NAZWA | OKREŚLENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stawka roboczogodziny |  |
| 2. | Poziom cen |  |

| LP | ST | Opis robót | Ilość | Cena jedn |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod CPV |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Roboty rozbiórkowe z wywiezieniem gruzu poza plac budowy | 692,727 m3 gruzu |  |  |  |
| 45111100-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Wykopy wewnątrz budynku z wywiezieniem urobku poza plac budowy | 234.386 |  |  |  |
| 45111000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Roboty murarskie – przesklepienie otworów belkami z kształtowników stalowych | 164,80 m belki |  |  |  |
| 45262500-6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Konstrukcje metalowe – konstrukcja podestu pod centralę | 3,374 t |  |  |  |
| 45223100-7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Drewniana konstrukcja dachowa | 19,73 m3 drewna |  |  |  |
| 45261100-5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Deskowanie połaci dachowych | 245,0 m2 połaci |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Konstrukcje metalowe hali: | 11,714 t |  |  |  |
| 45223100-7 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Dach: ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | 829,875 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Dach: wymiana deskowania połaci dachowych | 186,0 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Dach: montaż płyty izolacyjnej PIR gr. 14 cm | 624, 875 m2 |  |  |  |
| 45261000-4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Ołacenie połaci dachowych | 215,0 m2 połaci |  |  |  |
| 45261000-4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Montaż płyty OSB pod krokwiami | 624,875 m2 |  |  |  |
| 45261000-4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną gr. 27 cm | 368,0 m2 |  |  |  |
| 45261000-4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Pozioma izolacja z folii | 106,671 m2 |  |  |  |
| 45261000-4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Dach: ułożenie na krokwiach folii paroprzepuszczalnej | 885,875 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Dach: ułożenie pokrycia z powlekanej blachy na rąbek stojący z montażem łat i kontrłat | 829,875 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Dach: obudowa dachu płytą warstwową gr. 14 cm z ułożeniem membrany dachowej PCV | 812,404 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Renowacja istniejących dźwigarów drewnianych łukowych z zabezpieczeniem ognioodpornym | 1 kpl |  |  |  |
| 45261100-5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Remont istniejącej drewnianej więźby dachowej | 1 kpl |  |  |  |
| 45261100-5 |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Rusztowania wewnętrzne wysokości do 7,0 m | 480,0 m2 |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Dach: komplet obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych | 245,93 m2 blachy |  |  |  |
| 45261200-6 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Zewnętrzna ślusarka okienna i drzwiowa, metalowa, oszklona | 347,98 m2 |  |  |  |
| 45223501-1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Elementy żelbetowe wewnątrz budynku – wykonanie fundamentu | 344,677 m3 betonu |  |  |  |
| 45223500-1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Remont elewacji ceglanej: czyszczenie, uzupełnienie ubytków, impregnacja, montaż zewnętrznych podokienników z powlekanej blachy płaskiej | 1.576,32 m2 elewacji |  |  |  |
| 45410000-4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |