Załącznik nr 2A do SWZ – wyjaśnienia do przedmiaru

IZP.272.9.2021

W ramach postępowania pod nazwą:

**„Przebudowa budynku byłej strażnicy granicznej z pomieszczeniami zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych”**

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień dot. przedmiaru robót:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozycja w przedmiarze robót** | **Jest** | **Powinno być** |
| 79 | Balustrady szklane schodów zewnętrznych zgodnie z PT - dostawa i montaż | Balustrady schodów zewnętrznych, stal nierdzewna - dostawa i montaż |
| 81 | Uporządkowanie terenów utwardzonych zgodnie z PT - 748.000 m2 | Uporządkowanie terenów utwardzonych zgodnie z PT - 150.000 m2 |
| 82 | Uporządkowanie terenów zielonych - rekultywacja i trawnik zgodnie z PT - 919.000 m2 | Uporządkowanie terenów zielonych - rekultywacja i trawnik zgodnie z PT - 200.000 m2 |
| **Pozostałe** | | |
| **Nazwa** | **Jest** | **Powinno być** |
| Projekt architektoniczny.  Opis  pkt 4.4 lit i rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród  budowlanych | Wymianie podlegają wszystkie drzwi w budynku. Projektowane są drzwi drewniane w kolorze bielonego  drewna oraz aluminiowe w kolorze RAL 9006 \*19. Drzwi wyposażone w klamki i zamki z kontrolą  dostępu np. Dormakaba \*19. | Wymianie podlegają wszystkie drzwi w budynku. Projektowane są drzwi drewniane w kolorze bielonego  drewna oraz aluminiowe w kolorze RAL 9006 \*19. Drzwi wyposażone w klamki i zamki |

Wszystkie zawarte w powyższej tabeli zapisy są obowiązujące dla Wykonawcy, powinny stanowić podstawę wyceny oferty oraz późniejszego wykonania zadania.