**Załącznik nr 4 – propozycja cen - Część II: Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część III: Dostawa i montaż klimatyzatorów** | | | | | | |
| **l. p** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Propozycja ceny** | **Kwota brutto** | **Kwota VAT** |
| **Placówka wsparcia dziennego** | | | | | | |
| **SALA KOMPUTEROWA** | | | | | | |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 3,5 kW min. Klasa energetyczna A+ | 1 |  |  |  |
| **SALA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNA** | | | | | | |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 6,5 – 7,2 kW min. Klasa energetyczna A+ | 2 |  |  |  |