**Załącznik nr 4 – propozycja cen - Część II: Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.**

|  |
| --- |
| **Część III: Dostawa i montaż klimatyzatorów** |
| **l. p** | **Nazwa**  | **Opis**  | **Ilość** | **Propozycja ceny**  | **Kwota brutto** | **Kwota VAT**  |
| **Placówka wsparcia dziennego**  |
| **SALA KOMPUTEROWA**  |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 3,5 kW min. Klasa energetyczna A+ | 1 |  |  |  |
| **SALA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNA**  |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 6,5 – 7,2 kW min. Klasa energetyczna A+ | 2 |  |  |  |